Acuerdo sobre

Ajustes de los Sistemas de Protección y Control

El siguiente documento se establece entre eDistribución Redes Digitales (en adelante eDRD) como gestor de la red de distribución y el propietario de la instalación de generación de electricidad con las siguientes características:

Nombre de la instalación:

Municipio y Provincia:

Titular:

Potencia máxima, kW:

Tensión nominal de la red a la que se conecta (kV):

Nombre Línea MT ó CD titularidad de eDRD a la que se conecta:

En general, se especifica por parte del promotor y titular de la instalación de generación que los ajustes y sistemas de protección de la instalación a conectar a la Red de Distribución de eDRD estará conforme a la reglamentación técnica vigente, la reglamentación con las disposiciones mínimas para la protección frente al riesgo eléctrico y a los criterios y las Especificaciones Particulares de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal que apliquen en cada caso, aprobadas por el Ministerio competente y disponibles en los siguientes enlaces:

- Líneas eléctricas de alta tensión:

https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/lineas-alta-tension/Paginas/especificaciones-empresas-suministradoras.aspx

- Instalaciones eléctricas de alta tensión:

https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/instalaciones-alta-tension/Paginas/reglamento-alta-tension.aspx

- Instalaciones de baja tensión:

https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/baja-tension/Paginas/especificaciones-particulares.aspx

Además, en nuestra página web

https://www.edistribucion.com/es/conocenos/instalaciones-distribucion-red/materiales-electricos-normas.html  se incluyen guías de interpretación de estos documentos aprobados, que pretenden ayudar a su interpretación y aclarar algunos aspectos.

Y para que así conste, se detalla a continuación los requerimientos y acuerdos que se han establecido entre eDRD y promotor:

Sistema de protección en la instalación del generador que afecte a interconexión con posición de eDRD:

  - Equipamiento/Relés y Funciones activadas.

[Completar Modelo Relé]

  - Ajuste de protecciones.

| TRANSFORMADORES DE MEDIDA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INTENSIDAD FASES | INTENSIDAD NEUTRO | INTENSIDAD | TENSIÓN |
| Relación |  |  |  |  |
| Toma |  |  |  |  |
| Clase |  |  |  |  |

| RELÉ DE INTENSIDAD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNCIONALIDAD | DENOMINACIÓN | CRITERIO EDE | AJUSTE PROMOTOR |
| Sobreintensidad FASES (50-51) | I>(nominal) (A) |  |  |
|  | Tipo de curva |  |  |
|  | Nº curva |  |  |
|  | T al 500% I> (s) |  |  |
|  | I>>(nominal) (A) |  |  |
|  | T I >> (s) |  |  |
| Sobreintensidad HOMOPOLAR (50N-51N) | Io>(nominal) (A) |  |  |
|  | Tipo de curva |  |  |
|  | Nº curva |  |  |
|  | T al 500% Io> (s) |  |  |
|  | Io>>(nominal) (A) |  |  |
|  | T Io >> (s) |  |  |
| Sobreintensidad de tierra de alta sensibilidad (50G-51G) | IoG (A) |  |  |
|  | Tipo de curva |  |  |
|  | Nº curva |  |  |
|  | Temporización (s) |  |  |
|  | IoG>>(nominal) (A) |  |  |
|  | T IoG >> (s) |  |  |
| Sobreintensidad HOMOPOLAR NEUTRO AISLADO (67N) | Io umbral bajo (A) |  |  |
|  | Io umbral alto (A) |  |  |
|  | Uo umbral bajo (V) |  |  |
|  | Uo umbral alto (V) |  |  |
|  | Temporización (s) |  |  |

[Completar]

  - Indicar el sistema antiisla implementado. Con ajustes si procede.

[a completar y validar]

De acuerdo con los ajustes proporcionados por la parte del promotor se confirma que existe selectividad entre la instalación del generador y la instalación propiedad eDRD.

No se deberá de cambiar dichos ajustes sin previa comunicación a eDRD y conformidad de la selectividad de ajustes por parte de eDRD.

Lugar y Fecha

Firma Titular de Promotor	Firma eDRD