## DATOS GENERALES
Utilizar este impreso cuando se trate de un edificio de viviendas con medida centralizada, o viviendas unifamiliares
que se suministren a través de una línea general de alimentación con medida individual centralizada.
Rellenar una ficha independiente por cada LGA.
No tocar celdas sombreadas en gris contienen formulas.
DIRECCIÓN SUMINISTRO:
SOLICITANTE: | [5 empty] | INSTALADOR:
EMAIL CONTACTO INSTALADOR: | [5 empty] | TELÉFONO INSTALADOR:
Nº SOLICITUD SUMINISTRO: |  |  |  | POTENCIA SOLICITADA EN LA SOL DE SUMINISTRO (kW)
ESTRUCTURA GENERAL
TENSIÓN DE SUMINSTRO
Nº LÍNEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN (LGA)
|  | L.G.A. 1 |  | mm2 Cu | L.G.A. 2 |  | mm2 Cu
|  | L.G.A. 3 |  | mm2 Cu | L.G.A. 4 |  | mm2 Cu
Nº ESCALERAS:
Nº PLANTAS:
Nº VIVIENDAS:
Nº VIVIENDAS ELECTRIFICACIÓN BÁSICA
Nº VIVIENDAS ELECTRIFICACIÓN ELEVADA
Nº LOCALES
Nº PLAZAS GARAJE
Nº PLAZAS VE

## LGA 1
Utilizar este impreso cuando se trate de un edificio de viviendas con medida centralizada, o viviendas unifamiliares
que se suministren a través de una línea general de alimentación con medida individual centralizada
No tocar celdas sombreadas en gris contienen formulas
LGA Nº: | 1 | TENSIÓN: |  |  | SECCIÓN: |  |  | POTENCIA LGA 1 CON COEF. (kW) | #DIV/0!
DENOMINACIÓN CENTRALIZACIÓN: | [7 empty] | POTENCIA LGA SIN COEF. (kW) | 0
DIRECCIÓN SUMINISTRO LGA:
ESTRUCTURA GENERAL
Nº ESCALERAS:
Nº PLANTAS:
Nº VIVIENDAS:
Nº LOCALES
Nº PLAZAS GARAJE
Nº PLAZAS VE
VIVIENDAS
CONCEPTO APLICABLE |  | Escalera | Piso | Puerta | Tension (V) | Deriv.Indiv. (mm2 Cu) | IGA(A) | Potencia (kW) | Grado Electrificación
Vivienda de electrificación básica
Vivienda de electrificación elevada
añadir + filas
[7 empty] | Potencia sin coeficiente | 0
[7 empty] | Coeficiente | #N/A
[7 empty] | Potencia con coeficiente | #DIV/0!
LOCALES COMERCIALES
CONCEPTO APLICABLE |  | ACLARADOR DE LOCALES |  |  | Tension (V) | Deriv.Indiv. (mm2 Cu) | IGA(A) | Potencia (kW) | Superficie (m2)
Local comercial |  | LOCAL 1
Local comercial |  | LOCAL 2
añadir + filas
[6 empty] | Potencia Locales |  | 0
SERVICIOS
CONCEPTO APLICABLE |  | ACLARADOR DE SERVICIOS |  |  | Tension (V) | Deriv.Indiv. (mm2 Cu) | IGA(A) | Potencia (kW)
Servicios Generales |  | SERVICIOS GENERALES
Servicios Comunes |  | COMUNES A VARIOS PORTALES
Otros servicios generales |  | TELECOMUNICACIONES
Otros servicios generales |  | TRASTEROS
Otros servicios generales |  | GRUPO DE INCENDIOS
añadir + filas
[6 empty] | Potencia Servicios |  | 0
GARAJE
CONCEPTO APLICABLE |  | TIPO GARAJE |  | Nº PLAZAS | Tension (V) | Deriv.Indiv. (mm2 Cu) | IGA(A) | Potencia (kW) | Superficie (m2)
Garajes |  | GARAJE VENT NATURAL
Garajes |  | GARAJE VENT FORZADA
Vehículo eléctrico |  | VEHÍCULO ELÉCTRICO | [7 empty] | <3,68 KW
añadir + filas
[6 empty] | Potencia Garaje |  | 0
Note on G5: Informar del número de conductores y sección de los mismos (ejemplo:4x95)
Note on G18: Informar del número de conductores y sección de los mismos (ejemplo:2x16 ó 4x10)
Note on H18: Iinformar del número de polos e intensidad (ejemplo: 2x25 ó 4x25).

## LGA 2
Utilizar este impreso cuando se trate de un edificio de viviendas con medida centralizada, o viviendas unifamiliares
que se suministren a través de una línea general de alimentación con medida individual centralizada
No tocar celdas sombreadas en gris contienen formulas
LGA Nº: | 2 | TENSIÓN: |  |  | SECCIÓN: |  |  | POTENCIA LGA 1 CON COEF. (kW) | #DIV/0!
DENOMINACIÓN CENTRALIZACIÓN: | [7 empty] | POTENCIA LGA SIN COEF. (kW) | 0
DIRECCIÓN SUMINISTRO LGA:
ESTRUCTURA GENERAL
Nº ESCALERAS:
Nº PLANTAS:
Nº VIVIENDAS:
Nº LOCALES
Nº PLAZAS GARAJE
Nº PLAZAS VE
VIVIENDAS
CONCEPTO APLICABLE |  | Escalera | Piso | Puerta | Tension (V) | Deriv.Indiv. (mm2 Cu) | IGA(A) | Potencia (kW) | Grado Electrificación
Vivienda de electrificación básica
Vivienda de electrificación elevada
añadir + filas
[7 empty] | Potencia sin coeficiente | 0
[7 empty] | Coeficiente | #N/A
[7 empty] | Potencia con coeficiente | #DIV/0!
LOCALES COMERCIALES
CONCEPTO APLICABLE |  | ACLARADOR DE LOCALES |  |  | Tension (V) | Deriv.Indiv. (mm2 Cu) | IGA(A) | Potencia (kW) | Superficie (m2)
Local comercial |  | LOCAL 1
Local comercial |  | LOCAL 2
añadir + filas
[6 empty] | Potencia Locales |  | 0
SERVICIOS
CONCEPTO APLICABLE |  | ACLARADOR DE SERVICIOS |  |  | Tension (V) | Deriv.Indiv. (mm2 Cu) | IGA(A) | Potencia (kW)
Escaleras |  | ALUMBRADO ESCALERA
Ascensores |  | ASCENSORES
Otros servicios generales |  | SERVICIOS GENERALES
Otros servicios generales |  | TELECOMUNICACIONES
Otros servicios generales |  | TRASTEROS
Otros servicios generales |  | GRUPO DE INCENDIOS
añadir + filas
[6 empty] | Potencia Servicios |  | 0
GARAJE
CONCEPTO APLICABLE |  | TIPO GARAJE |  | Nº PLAZAS | Tension (V) | Deriv.Indiv. (mm2 Cu) | IGA(A) | Potencia (kW) | Superficie (m2)
Garajes |  | GARAJE VENT NATURAL
Garajes |  | GARAJE VENT FORZADA
Vehículo eléctrico |  | VEHÍCULO ELÉCTRICO | [7 empty] | <3,68 KW
añadir + filas
[6 empty] | Potencia Garaje |  | 0
Note on G5: Informar del número de conductores y sección de los mismos (ejemplo:4x95)
Note on G18: Informar del número de conductores y sección de los mismos (ejemplo:2x16 ó 4x10)
Note on H18: Iinformar del número de polos e intensidad (ejemplo: 2x25 ó 4x25).

## LGA 3
Utilizar este impreso cuando se trate de un edificio de viviendas con medida centralizada, o viviendas unifamiliares
que se suministren a través de una línea general de alimentación con medida individual centralizada
No tocar celdas sombreadas en gris contienen formulas
LGA Nº: | 3 | TENSIÓN: |  |  | SECCIÓN: |  |  | POTENCIA LGA 1 CON COEF. (kW) | #DIV/0!
DENOMINACIÓN CENTRALIZACIÓN: | [7 empty] | POTENCIA LGA SIN COEF. (kW) | 0
DIRECCIÓN SUMINISTRO LGA:
ESTRUCTURA GENERAL
Nº ESCALERAS:
Nº PLANTAS:
Nº VIVIENDAS:
Nº LOCALES
Nº PLAZAS GARAJE
Nº PLAZAS VE
VIVIENDAS
CONCEPTO APLICABLE |  | Escalera | Piso | Puerta | Tension (V) | Deriv.Indiv. (mm2 Cu) | IGA(A) | Potencia (kW) | Grado Electrificación
Vivienda de electrificación básica
Vivienda de electrificación elevada
añadir + filas
[7 empty] | Potencia sin coeficiente | 0
[7 empty] | Coeficiente | #N/A
[7 empty] | Potencia con coeficiente | #DIV/0!
LOCALES COMERCIALES
CONCEPTO APLICABLE |  | ACLARADOR DE LOCALES |  |  | Tension (V) | Deriv.Indiv. (mm2 Cu) | IGA(A) | Potencia (kW) | Superficie (m2)
Local comercial |  | LOCAL 1
Local comercial |  | LOCAL 2
añadir + filas
[6 empty] | Potencia Locales |  | 0
SERVICIOS
CONCEPTO APLICABLE |  | ACLARADOR DE SERVICIOS |  |  | Tension (V) | Deriv.Indiv. (mm2 Cu) | IGA(A) | Potencia (kW)
Escaleras |  | ALUMBRADO ESCALERA
Ascensores |  | ASCENSORES
Otros servicios generales |  | SERVICIOS GENERALES
Otros servicios generales |  | TELECOMUNICACIONES
Otros servicios generales |  | TRASTEROS
Otros servicios generales |  | GRUPO DE INCENDIOS
añadir + filas
[6 empty] | Potencia Servicios |  | 0
GARAJE
CONCEPTO APLICABLE |  | TIPO GARAJE |  | Nº PLAZAS | Tension (V) | Deriv.Indiv. (mm2 Cu) | IGA(A) | Potencia (kW) | Superficie (m2)
Garajes |  | GARAJE VENT NATURAL
Garajes |  | GARAJE VENT FORZADA
Vehículo eléctrico |  | VEHÍCULO ELÉCTRICO | [7 empty] | <3,68 KW
añadir + filas
[6 empty] | Potencia Garaje |  | 0
Note on G5: Informar del número de conductores y sección de los mismos (ejemplo:4x95)
Note on G18: Informar del número de conductores y sección de los mismos (ejemplo:2x16 ó 4x10)
Note on H18: Iinformar del número de polos e intensidad (ejemplo: 2x25 ó 4x25).

## LGA 4
Utilizar este impreso cuando se trate de un edificio de viviendas con medida centralizada, o viviendas unifamiliares
que se suministren a través de una línea general de alimentación con medida individual centralizada
No tocar celdas sombreadas en gris contienen formulas
LGA Nº: | 4 | TENSIÓN: |  |  | SECCIÓN: |  |  | POTENCIA LGA 1 CON COEF. (kW) | #DIV/0!
DENOMINACIÓN CENTRALIZACIÓN: | [7 empty] | POTENCIA LGA SIN COEF. (kW) | 0
DIRECCIÓN SUMINISTRO LGA:
ESTRUCTURA GENERAL
Nº ESCALERAS:
Nº PLANTAS:
Nº VIVIENDAS:
Nº LOCALES
Nº PLAZAS GARAJE
Nº PLAZAS VE
VIVIENDAS
CONCEPTO APLICABLE |  | Escalera | Piso | Puerta | Tension (V) | Deriv.Indiv. (mm2 Cu) | IGA(A) | Potencia (kW) | Grado Electrificación
Vivienda de electrificación básica
Vivienda de electrificación elevada
añadir + filas
[7 empty] | Potencia sin coeficiente | 0
[7 empty] | Coeficiente | #N/A
[7 empty] | Potencia con coeficiente | #DIV/0!
LOCALES COMERCIALES
CONCEPTO APLICABLE |  | ACLARADOR DE LOCALES |  |  | Tension (V) | Deriv.Indiv. (mm2 Cu) | IGA(A) | Potencia (kW) | Superficie (m2)
Local comercial |  | LOCAL 1
Local comercial |  | LOCAL 2
añadir + filas
[6 empty] | Potencia Locales |  | 0
SERVICIOS
CONCEPTO APLICABLE |  | ACLARADOR DE SERVICIOS |  |  | Tension (V) | Deriv.Indiv. (mm2 Cu) | IGA(A) | Potencia (kW)
Escaleras |  | ALUMBRADO ESCALERA
Ascensores |  | ASCENSORES
Otros servicios generales |  | SERVICIOS GENERALES
Otros servicios generales |  | TELECOMUNICACIONES
Otros servicios generales |  | TRASTEROS
Otros servicios generales |  | GRUPO DE INCENDIOS
añadir + filas
[6 empty] | Potencia Servicios |  | 0
GARAJE
CONCEPTO APLICABLE |  | TIPO GARAJE |  | Nº PLAZAS | Tension (V) | Deriv.Indiv. (mm2 Cu) | IGA(A) | Potencia (kW) | Superficie (m2)
Garajes |  | GARAJE VENT NATURAL
Garajes |  | GARAJE VENT FORZADA
Vehículo eléctrico |  | VEHÍCULO ELÉCTRICO | [7 empty] | <3,68 KW
añadir + filas
[6 empty] | Potencia Garaje |  | 0
Note on G5: Informar del número de conductores y sección de los mismos (ejemplo:4x95)
Note on G18: Informar del número de conductores y sección de los mismos (ejemplo:2x16 ó 4x10)
Note on H18: Iinformar del número de polos e intensidad (ejemplo: 2x25 ó 4x25).

## Datos
TABLA COEF |  |  | Lista Tensiones
1 | 1 |  | 230 V
2 | 2 |  | 3x230/400 V
3 | 3 |  | 3x133/230 V
4 | 3.8
5 | 4.6
6 | 5.4
7 | 6.2
8 | 7
9 | 7.8
10 | 8.5
11 | 9.2
12 | 9.9
13 | 10.6
14 | 11.3
15 | 11.9
16 | 12.5
17 | 13.1
18 | 13.7
19 | 14.3
20 | 14.8
21 | 15.3
IGA (A)
Grado Electrificación Viviendas | Básica | Elevada
Tensión (V) | 230 | 3x133/230 | 3x230/400
10 |  |  | 6.928
16 |  | 6.3738 | 11.0848
25 | 5.75 | 9.959 | 17.32
32 | 7.36 | 12.7475 | 22.1696
40 | 9.2 | 15.9344 | 27.712
50 | 11.5 | 19.918 | 34.64
63 | 14.49 | 25.0967 | 43.6464