## 2026_08_03_R1030_demanda
Gestor de red | Provincia | Municipio | Coordenada UTM X | Coordenada UTM Y | Subestación | Nivel de Tensión (kV) | Capacidad firme disponible (MW) | Capacidad comprometida por cuestiones regulatorias | Capacidad de acceso firme de demanda ocupada (MW) | Capacidad de acceso firme admitida y no evaluada (MW) | Posiciones ocupadas | Posiciones libres | Nudo 0* | Comentarios | Comunidad Autónoma | Nombre Subestación | Provincia | Municipio
R1-030 | 51 | 51001 | 290171.54 | 3974649.7 | 533488593 | 15 | 6.4 | 0 | 33.18 | 0 |  |  | 0 |  | 18 - Ceuta | V_AFRICA | Ceuta | Ceuta