## FORMULARIO
SOLICITUD DE CONEXIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE GENERACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN. METODO ABREVIADO (P≤10KW)
Detalles generales del proyecto
Emplazamiento/dirección/código postal
Referencia catastral (20 dígitos)
Coordenadas UTM | X
Y
HUSO
Teléfono de contacto del titular
Empresa de distribución
Propietario del sistema (titular instalacion)
Nombre
NIF
Dirección
Dirección de correo electrónico del titular
CUPS suministro asociados (caso autoconsumo colectivo informar segunda hoja formulario
Usuario del sistema (si es diferente del propietario)
Potencia asignada total (contratada suministro existente [kW])
Potencia generación solicitada [kW]
Aplicación del calor recuperado
Representate (si es distinto del titular)
Nombre
NIF
Dirección
Dirección de correo electrónico del titular
Detalles del instalador autorizado
Instalador autorizado
Acreditación/Cualificación
Dirección (incluyendo el código postal)
Persona de contacto
Teléfono
Fax
Dirección de correo electrónico
Detalles de la instalación de producción
Categoria grupo y subgrupo según RD 413/14 (ver ayuda)
Emplazamiento del generador(es) dentro de la instalación
Fabricante del generador(es)/modelo(s)
Potencia asignada del equipo(s) generador(es) (kW - kWp)
Factor de potencia del equipo(s) generador(es)
Monofásico o trifásico
Máxima corriente de pico en cortocircuito (A)
Tecnología del generador y combustible empleado
Número de serie del equipo(s) generador(es)
Contador y número de registro del contador
Punto de conexión propuesto
Descripción de la configuración de conexión
Esquema unifilar adjunto
Configuración de conexión instalación generación / autoconsumo
Documentación adicional necesaria
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
RESPONSABLE | EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal
FINALIDAD | EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal (“e-distribución”).
LEGITIMACIÓN | • Tratamientos necesarios para atender la solicitud de nuevo suministro: cumplimiento de una obligación legal y, en su caso, ejecución del contrato.
DESTINATARIOS | No se cederán los datos facilitados a terceros, salvo obligación legal. Adicionalmente, podrán tener acceso a los datos personales los proveedores de servicios que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento. Asimismo, es posible que algunos de estos encargados del tratamiento se encuentren localizados fuera del Espacio Económico Europeo.
DERECHOS | Acceso, rectificación, cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa aplicable en cada momento.
INFORMACIÓN ADICIONAL | Puede consultar más información sobre la política de protección de datos de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal en la página web, www.edistribucion.com.
Declaración a ser completada por el instalador
Comentarios
Declaro que esta instalación ha sido diseñada cumpliendo con los requisitos del fabricante, instrucciones, la regulación de cableado, verificación del correcto funcionamiento de las protecciones y los requisitos de puesta a tierra.
Nombre: | Firma: |  |  | Fecha:
RELACIÓN DE PUNTOS DE CONSUMO ASOCIADOS (OBLIGATORIO CASO AUTOCONSUMO COLECTIVO)
| CUPS | Ref. Catastral | UTM | OBSERVACIONES | COEFICIENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
En caso de ser necesario informar más puntos adjuntar hoja a parte con la información de cada uno de ellos
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
RESPONSABLE | EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal
FINALIDAD | EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal
LEGITIMACIÓN | • Tratamientos necesarios para atender la solicitud de nuevo suministro: cumplimiento de una obligación legal y, en su caso, ejecución del contrato.
DESTINATARIOS | No se cederán los datos facilitados a terceros, salvo obligación legal. Adicionalmente, podrán tener acceso a los datos personales los proveedores de servicios que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonalcontrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento. Asimismo, es posible que algunos de estos encargados del tratamiento se encuentren localizados fuera del Espacio Económico Europeo.
DERECHOS | Acceso, rectificación, cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa aplicable en cada momento.
INFORMACIÓN ADICIONAL | Puede consultar más información sobre la política de protección de datos de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal en la página web, www.edistribucion.com .
Declaración a ser completada por el instalador
Comentarios
Declaro que esta instalación ha sido diseñada cumpliendo con los requisitos del fabricante, instrucciones, la regulación de cableado, verificación del correcto funcionamiento de las protecciones y los requisitos de puesta a tierra.
Nombre: | Firma: |  |  | Fecha:
Note on B5: DATUM ED50
Note on D39: INDICAR SOLO VALOR NUMERICO
Note on B43: a. productores que utilicen la cogeneración u otras formas de producción de electricidad a partir de energías residuales. a.1 Cogeneraciones a.1.1 Cogeneraciones que utilicen como combustible el gas natural a.1.2 Cogeneraciones que utilicen como combustible gasóleo, fuel-oil o GLP a.1.3 Cogeneraciones que utilicen como combustible principal biomasa o biogás a.1.4 Cogeneraciones que utilicen combustibles no contemplados en a.1.1, a.1.2. o a.1.3. a.2 Centrales que utilicen energías residuales procedentes de cualquier instalación, máquina o proceso industrial cuya finalidad no sea la producción de energía eléctrica b. instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las energías renovables no consumibles, biomasa, o cualquier tipo de biocarburante, siempre y cuando su titular no realice actividades de producción en el régimen ordinario. b.1 Instalaciones que utilicen como energía primaria la energía solar. b.1.1 Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la solar fotovoltaica Tipo I. Instalaciones que estén ubicadas en cubiertas (R.D. 1578/2008) Tipo I.1: instalaciones del tipo I, con una potencia inferior o igual a 20 kW (R.D. 1578/2008) Tipo I.2: instalaciones del tipo I, con un potencia superior a 20 kW (R.D. 1578/2008) Tipo II. Instalaciones no incluidas en el tipo I anterior (suelo) (R.D. 1578/2008) b.1.2 Instalaciones que utilicen como energía primaria para la generación eléctrica la solar térmica b.2 Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la energía eólica. b.2.1 Instalaciones eólicas ubicadas en tierra b.2.2 Instalaciones eólicas ubicadas en el mar. b.3 Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la geotérmica, la de las olas, la de las mareas, la de las rocas calientes y secas, la oceanotérmica y corrientes marinas b.4 Centrales hidroeléctricas cuya potencia instalada no sea superior a 10 MW. b.5 Centrales hidroeléctricas cuya potencia instalada sea superior a 10 MW y no sea superior a 50 MW b.6 Biomasa procedente de cultivos energéticos, de residuos agrícolas o forestales b.6.1 Centrales que utilicen como combustible principal biomasa procedente de cultivos energéticos b.6.2 Centrales que utilicen como combustible principal biomasa procedente de residuos de actividades agrícolas o de jardinerías b.6.3 Centrales que utilicen como combustible principal biomasa procedente de residuos de aprovechamientos forestales b.7 Biomasa procedente de estiércoles, biocombustibles o biogas b.7.1 Centrales que utilicen como combustible principal biogás de vertedero b.7.2 Centrales que utilicen como combustible principal biogás generado en digestores b.7.3 Centrales que utilicen como combustible principal estiércoles y biocombustibles líquidos b.8 Biomasa procedente de instalaciones industriales del sector agrícola y forestal, o mezcla b.8.1 Centrales que utilicen como combustible principal biomasa procedente de instalaciones industriales del sector agrícola b.8.2 Centrales que utilicen como combustible principal biomasa procedente de instalaciones industriales del sector forestal b.8.3 Centrales que utilicen como combustible principal licores negros de la industria papelera c. instalaciones que utilicen como energía primaria residuos con valorización energética no contemplados en la categoría b) c.1 Centrales que utilicen como combustible principal residuos sólidos urbanos. c.2 Centrales que utilicen como combustible principal otros residuos no contemplados en otros grupos c.3 Centrales que utilicen como combustible residuos, siempre que éstos no supongan menos del 50 por ciento de la energía primaria utilizada, medida por el poder calorífico inferior. c.4 Centrales que hubieran estado acogidas al RD 2366/94 cuando utilicen como combustible productos de explotaciones mineras d. instalaciones que utilicen como energía primaria residuos purines, lodos u otros resdíduos no contemplados en caterorías anteriores. d.1 Instalaciones de tratamiento y reducción de purines de explotaciones de porcino de zonas excedentarias d.2 Instalaciones de tratamiento y reducción de lodos. d.3 Instalaciones de tratamiento y reducción de otros residuos, distintos de los enumerados en los dos grupos anteriores.
Note on B47: Red de distribución o Red interior
SE ADJUNTA MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO DE LA INSTALACIÓN
SI EXISTE REPRESENTANTE DEL SOLICITANTE, ADJUNTAR ESCRITO DEL SOLICITANTE AUTORIZANDO LA REPRESENTACIÓN
SE ADJUNTA ESQUEMA UNIFILAR
GENERACIÓN CON CONEXIÓN DIRECTA A RED DE DISTRIBUCIÓN
AUTOCONSUMO CON CONEXIÓN EN RED INTERIOR ( En instalación interior)
AUTOCONSUMO CON CONEXIÓN A TRAVÉS RED DE DISTRIBUCIÓN
ACUERDO REPARTO FIRMADO POR TODOS LOS PARTICIPANTES (solo para autoconsumos colectivos, es posible su entrega con posterioridad)
AUTOCONSUMO CON CONEXIÓN EN RED INTERIOR ( En centralización)

## Ayuda
DETALLE CATEGORÍAS, GRUPOS Y SUBGRUPOS INSTALACIONES GENERACIÓN
a. productores que utilicen la cogeneración u otras formas de producción de electricidad a partir de energías residuales. a.1 Cogeneraciones a.1.1 Cogeneraciones que utilicen como combustible el gas natural, siempre que suponga al menos el 95% de la energía primaria utilizada, o al menos el 65% cuando el resto provenga de biomasa o biogás de los grupos b.6, b.7 y b.8; siendo los porcentajes de la energía primaria utilizada medidos por el poder calorífico inferior. a.1.2 Cogeneraciones que utilicen como combustible principal derivados de petróleo o carbón, siempre que suponga al menos el 95% de la energía primaria, medida por el poder calorífico inferior. a.1.3 Resto de cogeneraciones que utilicen gas natural o derivados de petróleo o carbón, y no cumplan con los límites de consumo establecidos en los subgrupos a.1.1 y 1.1.2 a.2 Instalaciones que incluyan una central que utilice energías residuales procedentes de cualquier instalación, máquina o proceso industrial cuya finalidad no sea la producción de energía eléctrica b. Instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las energías renovables no fósiles b.1 Instalaciones que utilicen como energía primaria la energía solar b.1.1 Instalaciones que únicamente utilicen la radiación solar como energía primaria mediante la tecnología fotovoltaica b.1.2 Instalaciones que únicamente utilicen procesos térmicos para la transformación de la energía solar, como energía primaria, en electricidad b.2 Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la energía eólica b.2.1 Instalaciones eólicas ubicadas en tierra b.2.2 Instalaciones eólicas ubicadas en espacios marinos, que incluyen tanto las aguas interiores como el mar territorial b.3 Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la geotérmica, hidrotérmica, aerotérmica, la de las olas, la de las mareas, la de las rocas calientes y secas, la oceanotérmica y la energía de las corrientes marinas b.4 Centrales hidroeléctricas cuya potencia instalada no sea superior a 10 MW b.4.1 Centrales hidroeléctricas cuyas instalaciones hidráulicas (presa o azud, toma, canal y otras) hayan sido construidas exclusivamente para uso hidroeléctrico b.4.2 Centrales hidroeléctricas que hayan sido construidas en infraestructuras existentes (presas, canales o conducciones) o dedicadas a otros usos distintos al hidroeléctrico b.5 Centrales hidroeléctricas cuya potencia instalada sea superior a 10 MW b.5.1 Centrales hidroeléctricas cuyas instalaciones hidráulicas (presa o azud, toma, canal y otras) hayan sido construidas exclusivamente para uso hidroeléctrico b.5.2 Centrales hidroeléctricas que hayan sido construidas en infraestructuras existentes (presa, canales o conducciones) o dedicadas a otros usos distintos al hidroeléctrico b.6 Centrales de generación eléctrica o de cogeneración que utilicen como combustible principal biomasa procedente de cultivos energéticos, de actividades agrícolas, ganaderas o de jardinerías, de aprovechamientos forestales y otras operaciones silvícolas en las masas forestales y espacios verdes, en los términos que figuran en el anexo I. Se entenderá como combustible principal aquel combustible que suponga, como mínimo, el 90 por ciento de la energía primaria utilizada, medida por el poder calorífico inferior b.7 Centrales de generación eléctrica o de cogeneración que utilicen como combustible principal biolíquido producido a partir de la biomasa, entendiéndose como tal el combustible líquido destinado a usos energéticos distintos del transporte e incluyendo el uso para producción de energía eléctrica y la producción de calor y frío, o que utilicen biogás procedente de la digestión anaerobia de cultivos energéticos, de restos agrícolas, de deyecciones ganaderas, de residuos biodegradables de instalaciones industriales, de residuos domésticos y similares o de lodos de depuración de aguas residuales u otros para los cuales sea de aplicación el proceso de digestión anaerobia (tanto individualmente como en co-digestión), así como el biogás recuperado en los vertederos controlados. Todo ello en los términos que figuran en el anexo I. Se entenderá como combustible principal aquel combustible que suponga, como mínimo, el 90 por ciento de la energía primaria utilizada, medida por el poder calorífico inferior b.7.1 Instalaciones que empleen como combustible principal el biogás de vertederos controlados. Estas instalaciones podrán abastecerse con hasta un 50 por ciento de energía primaria procedente de biogás generado en digestores b.7.2 Instalaciones que empleen como combustible principal biolíquidos o el biogás generado en digestores procedente de cultivos energéticos o de restos agrícolas, de deyecciones ganaderas, de residuos biodegradables de instalaciones industriales, de residuos domiciliarios o similares, de lodos de depuración de aguas residuales u otros para los cuales sea de aplicación el proceso de digestión anaerobia, tanto individualmente como en co-digestión. Estas instalaciones podrán abastecerse con hasta un 50 por ciento de energía primaria procedente de biogás de vertederos controlados. b.8 Centrales de generación eléctrica o de cogeneración que utilicen como combustible principal biomasa procedente de instalaciones industriales del sector agrícola o forestal en los términos que figuran en el anexo I. Se entenderá como combustible principal aquel combustible que suponga, como mínimo, el 90 por ciento de la energía primaria utilizada, medida por el poder calorífico inferior c. instalaciones que utilicen como energía primaria residuos con valorización energética no contemplados en la categoría b), instalaciones que utilicen combustibles de los grupos b.6, b.7 y b.8 cuando no cumplan con los límites de consumo establecidos para los citados subgrupos e instalaciones que utilicen licores negros c.1 Centrales que utilicen como combustible principal residuos domésticos y similares c.2 Centrales que utilicen como combustible principal otros residuos no contemplados en el grupo c.1, combustibles de los grupos b.6, b.7 y b.8 cuando no cumplan con los límites de consumo establecidos para los citados grupos y licores negros
(CAMPO DEL FORMULARIO) RELACIÓN DE PUNTOS DE CONSUMO ASOCIADOS, para cada uno de ellos se debe aportar el CUPS y/o referencia catastral y/o UTM con lo que se acreditará el cumplimiento las condiciones del artículo 3g del RD 244/19 en cuanto a la posibilida de realizar un autoconsumo colectivo. Para aquellos puntos nuevos para los que se esté tramitando una petición de nuevo suministro habrá que informar el nº de la petición en el campo observaciones